Приложение 1

к приказу о проведении мониторинга

доступности значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения

Информация о доступности \_ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»\_

(наименование объекта)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к доступности объектов и услуг для инвалидов | Обеспеченность  доступности объектов и услуг (да, нет, частично) | Перечисление выполненных мероприятий для инвалидов различных категорий  (инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, слуха с ментальными нарушениями) | Фото |
|  | Обеспечено выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами  Указать номер телефона специалиста, который может встретить на стоянке автотранспорта или ближайшей остановке и оказать помощь в сопровождении до объекта | да  нет | для инвалидов различных категорий  - | C:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02597.JPG |
|  | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения по территории объекта (при наличии территории у объекта) | да | для инвалидов различных категорий | C:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02581.JPGC:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02586.JPGC:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02585.JPG |
|  | Обеспечено устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов различных категорий (К,О,С,Г,У) | да | для инвалидов различных категорий | C:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02583.JPG |
|  | Обеспечена доступность для инвалидов мест предоставления услуг | нет | для инвалидов различных категорий |  |
|  | Обеспечено устройство санитарных узлов с учетом потребностей инвалидов (К,О,С,Г,У) | нет | для инвалидов различных категорий |  |
|  | Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (наличие поручней, лифтов, подъемников, ступенькоходов и др.) | да | для инвалидов различных категорий | C:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02590.JPG  C:\Users\Нач отд ЭЗиС\Desktop\фото\DSC02600.JPG |
|  | Обеспечено дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. с использованием шрифта Брайля | нет | для инвалидов с нарушением зрения |  |
|  | Обеспечено размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов | да | для инвалидов различных категорий |  |
|  | Проведено инструктирование/обучение сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | да | для инвалидов различных категорий |  |
|  | Обеспечено сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта и оказание помощи в предоставлении услуг  Указать номер телефона специалиста, оказывающего услуги по сопровождению инвалидов | нет | - | - |
|  | Обеспечена возможность предоставления услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка | нет | - | - |
|  | Дополнительная информация о доступности на  объекте | да | для инвалидов различных категорий | Фото с сайта на раздел «Доступная среда» |
|  | Итоговая информация о доступности объекта  для инвалидов категорий К, О, С, Г, У | да | для инвалидов различных категорий |  |

Приложение 2

к приказу о проведении мониторинга

доступности значимых (приоритетных) объектов

инфраструктурыв сфере здравоохранения

Реестр доступных для инвалидов значимых (приоритетных) объектов

инфраструктуры в сфере здравоохранения Липецкой области

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование медицинской  организации | Наименование объекта | Адрес, телефон | Информация о доступности объекта | | | | | Ссылка на раздел «Доступная среда» на сайте учреждения |
|  |  |  |  | К | О | С | Г | У |  |
| 1 | ГУЗ «ЛОКИБ» | Детский боксированный корпус | Космонавтов, 37А | дост | дост | дост | дост | дост | guzlokib@mail.ru |
| 2 | ГУЗ «ЛОКИБ» | Гепатологический корпус | Космонавтов, 37А | дост | дост | дост | дост | дост | guzlokib@mail.ru |
| 3 | ГУЗ «ЛОКИБ» | Профилированный корпус | Космонавтов 37А | дост | дост | дост | дост | дост | guzlokib@mail.ru |